## mètré détaillé
METRE DESCRIPTIF ET RECAPITULATIF
DOSSIER, dressé le 12 août 2019 sur base des plans du 12/08/2019
modifié le 13/09/2019 sur base des plans du 12/08/2019, le 4-11-2019 suite info gaz, le 18-11-2019 suivant le cahier des charges rédigé et le 28-11-2019 suivant étude d'ingénieur
modifiés le 15/07/2021 suite à la faillite de "Pochet" et à la nécessité de reprise de chantier.
par A.C.T. SPRL, représentée par J. Fiévez, architecte, ayant établi ses bureaux
au 2, rue Nestor Evrard, 4520 Bas-Oha - 0474/566226
Attention, le métré de l'étude d'ingénierie est incluse dans le présent métré. A titre indicatif, le métré de l'ingénieur est tout de même joint au dossier de
soumission.
LEGENDE |  |  |  | article concernant l'ingénieur
article concernant l'économie et/ou l'énergie renouvelable
|  |  | QP= | quantité présumée
|  |  | ff= | prix forfaitaire
|  |  | QF= | quantité forfaitaire
Ce métré est rédigé par le bureau A.C.T. Il appartient aussi au maître de l'ou!vrage de corriger et de vérifier le métré
afin de s'assurer que tout soit bien prévu au sens où le maître de l'ouvrage l'entend.
articles | désignation |  |  | quantités |  |  | total | U | QP | prix | coût
|  | N | longueur | larg/haut | épaisseur | quantité |  |  |  | unitaire | global
GROS_OEUVRE
1- installation et préparations
1,1- | installation
1,1,1- | installation du chantier et état des lieux | [5 empty] | ff |  | ff
assurances, frais inhérents à la sécurité et coordination, état des lieux, nettoyage chantier, etc... compris
1,2- | préparation (les préparations, démolitions, réparations comprennent également les évacuations des déchets)
1,2,1- | en sous-sol
1,2,1,1- | vider tout le sous-sol des éléments étrangers au projet envisagé. Ceci comprend | [5 empty] | ff |  | ff
* l'enlèvement de tous les déchets du dernier chantier, quelques câbles électriques, et tableaux jusqu'aux compteurs qui eux restent en place.
* l'enlèvement de la citerne à mazout (par découpage sur place), y compris l'enlèvement des pieds faits en béton.
* l'enlèvement de quelques anciens tuyaux d'égout encore apparents.
* démontage et évacuation du coffrage de la dalle de l'extension centrale (seulement uine fois ceux-ci rendus inutiles)
[7 empty] | ff |  | ff
1,2,2- | au rez
1,2,2,1- | vider tout le rez des éléments étrangers au projet envisagé. Ceci comprend | [5 empty] | ff |  | ff
* l'enlèvement de tous les déchets du dernier chantier: 2 poeles type F.O., quelques câbles électriques, tuyaux d'égout encore persistants,
| idem pour quelques adductions, |  | Travail fini, plus rien n'empêchera la suite des travaux.
* l'enlèvement de tous les papiers peints.
* Au grand percement pour l'accès au salon d'accueil (baie déjà faite), mettre juste le linteau et ragréer les maçonneries
| HEB 140 asselet compris |  | 2.3 |  |  | compris dans le forfait | compris dans le forfait
1,2,2,2- | fermeture de la dalle couvrant rez au droit de l'escalier démoli. | [5 empty] | ff |  | ff
comprend coffrage, scellements chimiques, armatures, béton, décoffrage.
1,2,3- | au premier étage
| vider tout l'étage des éléments étrangers au projet envisagé. Ceci comprend | [5 empty] | ff |  | ff
* évacuation de tous les déchets laissés par l'entreprise faillite, y compris les carrelages déjà démolis.
Comprend aussi l'enlèvement de quelques câbles électriques.
| idem pour quelques adductions, |  | Travail fini, plus rien n'empêchera la suite des travaux.
* l'enlèvement de tous les papiers peints.
* démolition des deux cheminées venant des feux ouverts, ce jusqu'à la toiture. Compend donc le ragréage toiture (lattage, tuiles, solins, etc…)
* enlèvement des trois fenêtres des lanterneaux et démolition de leur allège. Ces trois endroits deviennent des "passages".
* préparations pour les nouveaux vélux. Comprend: démolitions et renforts des pieds de ferme, ragréage des cloisons, trappes d'accès aux combles
ragréage des sols et ce pour 4 vélux)
* realiser une trappe grenier dans la partie "plafond". Cet ouvrage comprend la réalisation d'une trémie dans la charpente existante.
Il comprend encore la réalisation d'un cadre et de la trappe en soi, faite d'un panneau monté sur charnière et avec gâche de fermeture.
La trappe ne sera pas munie d'un escalier escamotable. Elle sera accessible via une escalle ordinaire non fournie.
* préparation de la toiture. Comprends les étancçonnements et démolitions, ce pour recevoir les murs, renforts de charpente et le toit plat.
1,2,4- | extérieur
1,2,4,2A- | Nettoyage de la citerne existante | [5 empty] | ff |  | ff
1,2,4,4- | * démolir et évacuer les abris et éléments suivants: | [5 empty] | ff |  | ff
* démolir et évacuer la remise branlante située à droite de la serre (derrière le potager)
* démolir et évacuer le barbecue contruit en "dur".
Pour mémoire, sont donc maintenus:
* le petit étang, son abri en bois
* la balançoire
* la serre
1,2,4,40- | Evacuation de tous matériels et déchets laissés par l'entreprise faillite. Tous seront évacués. | [5 empty] | ff |  | ff
2- égouttage
2,1- | tuyauteries
2,1,1- | pour égouttage EU et EV en arérien (les coudes ne sont pas comptés. Ils sont donc compris forfaitairement dans les mètres linéaires)
(traversées de mur comprises)
Ne sont somptés que les tuyaux en cave et ce jusqu'au rez. A partir de là, les tuyauteries sont reprises forfaitairement dans les postes
sanitaires et ce, pour chaque appareil à évacuer).
| * la partie gauche (sanitaires de l'étage et cuisinette rez) |  |  |  |  | 15
| * la partie droite (sanitaires du rez et de l'étage) |  |  |  |  | 18
[7 empty] | 33 | m | QP
2,1,2- | pour égouttage EU, EV et EP en enterré (les coudes ne sont pas comptés. Ils sont donc compris forfaitairement dans les mètres linéaires)
(traversées de mur comprises)
Ne sont somptés que les tuyaux en cave et ce jusqu'au rez. A partir de là, les tuyauteries sont reprises forfaitairement dans les postes
sanitaires et ce, pour chaque appareil à évacuer).
| * raccords entre CV et appareils |  |  |  |  | 10
| * pour les 2 TD gauches de la nouvelle construction (se raccordent au TD existant ) |  |  |  |  | 7
| * pour les 2 TD droits de la nouvelle construction (se raccordent au TD existant ) |  |  |  |  | 7
[7 empty] | 24 | m | QP
2,4- | chambre de visite ordinaire |  | 2 |  |  | 2 | 2 | p | QF
2,7- | Ministation d'épuration |  | 1 |  |  | 1 | 1 | p | QF
3- fondations et structures (métré détaillé, voir étude d'ingénieur)
3,5- | pilier sous-sol et rez
voir plan ing Les armatures sont compris dans les postes présents.
selon numérotation "ingénieur"
2.1 | coffrage prismatique | [5 empty] | compris |  | QP
2.2 | armature et bétonnage |  |  |  | sous-sol déjà réalisé
métré ingénieur | béton |  |  |  | 0.5 | 0.85 | 0.425 | m3 | QP
métré ingénieur | armatures |  |  |  | 0.5 | 21 | 10.5 | m | QP
métré ingénieur | armatures |  |  |  | 0.5 | 31 | 15.5 | p | QP
3,6- | chapiteau (plafond de l'accueil)
voir plan ing Les armatures sont compris dans les postes présents.
selon numérotation "ingénieur"
3.1 | coffrage | [5 empty] | compris |  | QP
3.2 | bétonnage
métré ingénieur | poutre renfort: béton |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | m3 | QP
métré ingénieur | armatures longitudinales |  |  |  |  | 18 | 18 | m | QP
métré ingénieur | étriers |  |  |  |  | 30 | 30 | p | QP
métré ingénieur | armatures de liaison |  |  |  |  | 100 | 100 | p | QP
métré ingénieur | béton esthétique |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | m3 | QP
3,7- | planchers
.voir plan ing Les armatures sont compris dans les postes présents.
selon numérotation "ingénieur"
3.7 | dalle coulée sur place
3,7,1 | boîtes dans le mur existant (pour toutes les dalles ci-concernées | [5 empty] | ff
métré ingénieur | armatures dans boîtes diamètre 20 - 80x30 | [5 empty] | compris
métré ingénieur | armatures dans boîtes diamètre 20 - 80x45 | [5 empty] | compris
métré ingénieur | armatures dans boîtes diamètre 20 ancrées | [5 empty] | compris
3,7,2 | coffrages de dalle | [5 empty] | compris
3,7,3 | bétonnage du tout
couvrant rez
métré ingénieur | béton |  |  |  |  | 6.5 | 6.5 | m3 | QP
métré ingénieur | treillis |  |  |  |  | 68 | 68 | m2 | QP
métré ingénieur | armatures |  |  |  |  | 45 | 45 | m | QP
métré ingénieur | étriers |  |  |  |  | 70 | 70 | p | QP
3,8- | escalier en béton préfabriqué
voir plan ing | Les armatures sont compris dans les postes présents.
selon numérotation "ingénieur"
3.8 | escalier béton préfabriqué (=escalier principal)
renseignements complémentaires de l'architecte
3,8,2 | escalier rez/étage. Fait de:
16 marches droites, dont une palières et un palier (largeur 1m, girons 25cm, hteur 16,8cm)
métré ingénieur | béton |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | m3 | QP
métré ingénieur | treillis |  |  |  |  | 5 | 5 | m2 | QP
métré ingénieur | armatures de liaison 10x100 |  |  |  |  | 100 | 100 | m | QP
métré ingénieur | armatures ancrage |  |  |  |  | 40 | 40 | p | QP
4- maçonneries principales
4,1- | murs en blocs béton
ATTENTION: les linteaux sont repris dans le prix global des blocs et ne sont pas comptés distinctement
Dimension des linteaux: voir étude d'ingénieur
4,1,1- | en blocs de 9
4,1,2- | en blocs de 19
| au rez | 2 | 1.8 | 2.55 |  | 9.18
| étage | 2 | 0.7 | 2.57 |  | 3.598
[7 empty] | 12.778 | m2 | QP
4,1,3- | en blocs de 14 |  | vides < 4m2 non déduits
| rehausse sur existant pour tenir le toit plat | 2 | 2.5 | 2.5 |  | 12.5
|  | 2 | 1.7 | 2.5 |  | 8.5
|  | 2 | 0.5 | 2.5 |  | 2.5
|  | 2 | 1.18 | 2.5 |  | 5.9
[7 empty] | 29.4 | m2 | QP
4,1,4- | partie intérieure des murs extérieurs (blocs 19) |  | vides < 4m2 non déduits
| rez | 2 | 1.1 | 2.55 |  | 5.61
| étage | 2 | 2.2 | 2.57 |  | 11.308
[7 empty] | 16.918 | m2 | QP
4,2- | Isolation de creux de mur en XPS (polysthirène extrudé) 12 cm
| rez | 2 | 1.1 | 2.55 |  | 2.805
| étage | 2 | 2.1 | 2.57 |  | 5.397
[7 empty] | 8.202 | m2 | QP
4,3- | briques de parement (dibas, crochets, cornières de linteaux et REJOINTOIEMENTcompris). De ton noir en 215/102/65
(joints dans la même teinte)
| rez | 2 | 1.1 | 2.55 |  | 2.805
| étage | 2 | 2.1 | 2.87 |  | 6.027
| rehausse | 4 | 2.1 | 0.8 |  | 1.68
|  | 2 | 0.41 | 0.8 |  | 0.656
| pour le petit escalier arrière (salle de réunion) | 3 | 1.5 | 0.15 |  | 0.675
| (cette maçonnerie est à remplir de mortier) | 2 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15
|  | 2 | 0.25 | 0.15 |  | 0.075 | 12.068 | m2 | QP
4,4- | Pierres bleue de taille |  | parvi d'entrée non compté
Seuils, appuis et couvres-murs
au sous-sol
| PF repas | 1 | 2.5 | 0.2 | 0.05 | 0.025
| hall | 1 | 1 | 0.2 | 0.05 | 0.01
| bureau comp | 1 | 0.86 | 0.2 | 0.05 | 0.0086
|  | 1 | 0.79 | 0.2 | 0.05 | 0.0079
| PF grande salle | 1 | 2.58 | 0.2 | 0.05 | 0.0258
| pour le petit escalier arrière (salle de réunion) | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.05 | 0.048
au rez
|  | 2 | 2.6 | 0.2 | 0.05 | 0.052
[7 empty] | 0.1773 | m3 | QP
PLAFONNAGE
5- tablettes de fenêtre
| sous-sol | 2 | 1.4 |  |  | 2.8
|  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
|  | 2 | 1.3 |  |  | 2.6
|  | 1 | 0.8 |  |  | 0.8
| étage | 2 | 2.1 |  |  | 4.2 | 11.6 | mct | QP
6- plafonnage
6,1- | en ragréage (murs et plafonds)
Comprend le plafonnage en ragréage suite à tous les travaux de préparation et transformations faites dans les travaux antérieurs et postérieur à la présente.
et suite à tous les travaux d'électricité, de sanitaire et de chauffage
[7 empty] | FF |  | ff
6,2- | plafonnages neufs
6,2,1- | sur murs
sous-sol | les murs sont laissés bruts sauf les locaux suivants (qui sont plafonnés).
| bureau complémentaire | 2 | 4.89 |  | 2.1 | 20.538
|  | 2 | 4.7 |  | 2.1 | 19.74
| wc pmr | 2 | 1.85 |  | 2.88 | 10.656
|  | 2 | 1.5 |  | 2.88 | 8.64
| local dche | 2 | 1.6 |  | 2.3 | 7.36
|  | 2 | 1.2 |  | 2.3 | 5.52
| wc dames | 2 | 1.5 |  | 2.3 | 6.9
|  | 2 | 1.2 |  | 2.3 | 5.52
|  | 2 | 1.3 |  | 2.3 | 5.98
|  | 2 | 0.9 |  | 2.3 | 4.14
|  | 1 | 1.4 |  | 2.3 | 3.22
|  | 1 | 0.7 |  | 2.3 | 1.61
|  | 1 | 0.5 |  | 2.3 | 1.15
|  | 1 | 1 |  | 2.3 | 2.3
|  | 1 | 1.4 |  | 2.3 | 3.22
|  | 1 | 1.3 |  | 2.3 | 2.99
|  | 1 | 0.76 |  | 2.3 | 1.748
|  | 1 | 1 |  | 2.3 | 2.3
| wc homme | 2 | 1.5 |  | 2.3 | 6.9
|  | 2 | 1.2 |  | 2.3 | 5.52
|  | 1 | 2.15 |  | 2.3 | 4.945
|  | 1 | 1.7 |  | 2.3 | 3.91
|  | 1 | 0.5 |  | 2.3 | 1.15
|  | 1 | 1 |  | 2.3 | 2.3
|  | 1 | 1.4 |  | 2.3 | 3.22
|  | 1 | 1.4 |  | 2.3 | 3.22
rez | hall principal | 1 | 5.99 |  | 2.48 | 14.8552
|  | 2 | 5.06 |  | 2.48 | 25.0976
|  | 2 | 0.5 |  | 2.48 | 2.48
|  | 2 | 1.7 |  | 2.48 | 8.432
|  | 2 | 0.2 |  | 2.48 | 0.992
|  | 2 | 2.75 |  | 2.48 | 13.64
|  | 4 | 0.4 |  | 2.48 | 3.968
étage | hall principal | 2 | 2.75 |  | 2.5 | 13.75
|  | 2 | 0.2 |  | 2.5 | 1
|  | 2 | 0.6 |  | 2.5 | 3
|  | 2 | 0.2 |  | 2.5 | 1
[7 empty] | 232.9118 | m2 | QP
6,2,2- | sur plafonds
sous-sol | wc dames |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8
|  |  | 2.16 | 2 |  | 4.32
| wc hommes |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8
|  |  | 2.16 | 2 |  | 4.32
| dche |  | 1.6 | 1.2 |  | 1.92
| pie bureau complémentaire |  | 4.89 | 2.66 |  | 13.0074
rez | hall principal |  | 6.97 | 3.26 |  | 22.7222
|  |  | 5.98 | 1.8 |  | 10.764
étage | bureau Direction |  | 7.787 | 3.88 |  | 30.2136
| assistance de direction |  | 2.96 | 2.87 |  | 8.4952
| charge communication |  | 2.93 | 2.87 |  | 8.4091
| GRH3 |  | 4.38 | 3.85 |  | 16.863
| GRH2 |  | 3.42 | 2.8 |  | 9.576
|  |  | 2.1 | 2.36 |  | 4.956
| local photocopieuse |  | 2.36 | 1.85 |  | 4.366
| hall |  | 6.2 | 1.5 |  | 9.3
| GRH1 |  | 5.19 | 2.36 |  | 12.2484
|  |  | 1.61 | 2.29 |  | 3.6869
[7 empty] | 168.7678 | m2 | QP
6,3- | plaque de fibres-gypse RF 30', épais 12,5mm et finitions au plafonnage
6,3,1- | en plafond (comprend lattage, fixation mécanique des plaques puis plafonnage)
étage | plafond hall principal étage |  | 3.85 | 3.85 |  | 14.8225
|  |  | 2.55 | 1.27 |  | 3.2385
|  |  | 2.55 | 1.27 |  | 3.2385
|  |  | 1.3 | 2.2 |  | 2.86
[7 empty] | 24.1595 | m2 | QP
6,3,2- | en faux-plafond (comprend structure, lattage, fixation mécanique des plaques puis plafonnage)
sous-sol | pie bureau complémentaire |  | 3.29 | 2.04 |  | 6.7116
| wc pmr |  | 1.85 | 1.5 |  | 2.775
| hall devant wc pmr |  | 4.8 | 1.33 |  | 6.384
| local boisson |  | 1.72 | 2.63 |  | 4.5236
| dche |  | 1.6 | 1.2 |  | 1.92
| wc homme |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8
| hall vers cuisine |  | 3.84 | 2.02 |  | 7.7568
étage
| hall principal |  | 3.85 | 3.85 |  | 14.8225
|  |  | 2.55 | 1.27 |  | 3.2385
|  |  | 2.55 | 1.27 |  | 3.2385
|  |  | 1.3 | 2.2 |  | 2.86
| wc dames |  | 1.18 | 1.2 |  | 1.416
|  |  | 2.25 | 2 |  | 4.5
| wc hommes |  | 1.18 | 1.2 |  | 1.416
|  |  | 2.25 | 2 |  | 4.5
[7 empty] | 67.8625 | m2 | QP
6,4- | cornières d'angle |  |  | comprises dans poste plafonnage
6,5- | gaines techniques (comprend structure, isolant LM, plaques fibres et plafonnages)
sous-sol | wc dames |  | 0.9 |  | 2.3 | 2.07
| wc hommes |  | 0.5 |  | 2.3 | 1.15
rez | hall principal |  | 0.5 |  | 2.48 | 1.24
|  |  | 0.5 |  | 2.48 | 1.24
étage | wc dames |  | 0.2 |  | 2.5 | 0.5
| wc hommes |  | 0.3 |  | 2.5 | 0.75
[7 empty] | 6.95 | m2 | QP
7- cloisons de plâtre
Il est fait usage de plâtre waterproof pour les locaux humides.
sous-sol | longitudinaux | 1 | 3.84 |  | 2.1 | 8.064
|  | 1 | 2.66 |  | 2.1 | 5.586
|  | 3 | 1.85 |  | 2.1 | 11.655
| transversaux | 1 | 1.76 |  | 2.1 | 3.696
|  | 1 | 4.99 |  | 2.1 | 10.479
rez | longitudinaux | 1 | 1.82 |  | 2.5 | 4.55
|  | 1 | 0.77 |  | 2.5 | 1.925
|  | 1 | 4.55 |  | 2.5 | 11.375
| transversaux | 2 | 1.98 |  | 2.5 | 9.9
|  | 1 | 3.06 |  | 2.5 | 7.65
|  | 1 | 1.25 |  | 2.5 | 3.125
|  | 2 | 1.7 |  | 1.1 | 3.74
étage | longitudinaux | 1 | 3.5 |  | 2.5 | 8.75
|  | 1 | 5.99 |  | 2.5 | 14.975
|  | 1 | 1.35 |  | 2.5 | 3.375
|  | 2 | 0.4 |  | 2.5 | 2
|  | 2 | 1 |  | 2.5 | 5
|  | 2 | 2.36 |  | 2.5 | 11.8
|  | 1 | 1 |  | 2.5 | 2.5
|  | 1 | 1 |  | 2.5 | 2.5
| transversaux | 2 | 3.97 |  | 2.5 | 19.85
|  | 2 | 3.87 |  | 2.5 | 19.35
|  | 2 | 1.3 |  | 2.5 | 6.5
|  | 2 | 1 |  | 2.5 | 5
|  | 1 | 2.85 |  | 1.1 | 3.135
|  | 1 | 1.5 |  | 1.1 | 1.65
|  | 1 | 5.9 |  | 1.1 | 6.49
[7 empty] | 194.62 | m2 | QP
8- isolations de toiture
8,1- | en toiture en pente laine de roche 15 cm en sus de l'isolant existant
|  | 2 | 6.5 | 12.5 |  | 162.5
|  | 2 | 6.5 | 8.5 |  | 110.5
|  | 1 | 6.5 | 18 |  | 117
|  | 1 | 6.5 | 10 |  | 65
[7 empty] | 455 | m2 | QP
8,2- | en toiture plate: ouate de cellulose 20 cm
|  |  | 3.85 | 3.85 |  | 14.8225
|  |  | 2.55 | 1.27 |  | 3.2385
|  |  | 2.55 | 1.27 |  | 3.2385
|  |  | 1.3 | 2.2 |  | 2.86
[7 empty] | 24.1595 | m2 | QP
CHAPES ET CARRELAGES
9- chapes
9,1- | chape isolante
9,1,1- | en selmix pour une mise à niveau en cave
sous-sol | pour la grande salle |  | 13.39 | 4.55 |  | 60.9245
|  |  | 1.95 | 4.19 |  | 8.1705
| pour pie bureau complémentaire |  | 3.29 | 1.85 |  | 6.0865
[7 empty] | 75.1815 | m2 | QP
9,1,2- | en PUR projeté, épaisseur 12 cm
sous-sol | cage escalier nelle |  | 3.5 | 3.5 |  | 12.25
|  |  | 1.3 | 1.5 |  | 1.95
| dche |  | 1.6 | 1.2 |  | 1.92
| wc dame |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8
|  |  | 2.16 | 2 |  | 4.32
| wc homme |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8
|  |  | 2.16 | 2 |  | 4.32
| cave 1 |  | 1.6 | 1.2 |  | 1.92 | 30.28 | m2 | QP
9,2- | chape ordinaire (6 à 7 cm et armée d'un treillis)
sous-sol | grande salle |  | 13.39 | 4.55 |  | 60.9245
|  |  | 1.95 | 4.19 |  | 8.1705
| wc pmr |  | 1.85 | 1.5 |  | 2.775
| rampe et hall |  | 4.8 | 1.33 |  | 6.384
| local boisson |  | 1.72 | 2.63 |  | 4.5236
| wc dame |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8
|  |  | 2.16 | 2 |  | 4.32
| wc homme |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8
|  |  | 2.16 | 2 |  | 4.32
| cave 1 |  | 1.6 | 1.2 |  | 1.92
rez | hall principal |  | 3.26 | 6.97 |  | 22.7222
|  |  | 5.98 | 1.8 |  | 10.764
étage | hall principal |  | 3.85 | 3.85 |  | 14.8225
|  |  | 2.55 | 1.27 |  | 3.2385
|  |  | 2.55 | 1.27 |  | 3.2385
|  |  | 1.3 | 2.2 |  | 2.86
[7 empty] | 154.5833 | m2 | QP
10- carrelages
10,1- | fournitures carrelage (30euros/m2)
sous-sol | pour la grande salle |  | 13.39 | 4.55 |  | 60.9245
|  |  | 1.95 | 4.19 |  | 8.1705
| bureau complémentaire |  | 4.89 | 2.66 |  | 13.0074
|  |  | 2.04 | 3.29 |  | 6.7116
| hall vers gde salle |  | 4.8 | 1.33 |  | 6.384
| wc pmr |  | 1.85 | 1.5 |  | 2.775
| local boisson |  | 1.72 | 2.63 |  | 4.5236
| cage escalier nelle |  | 3.5 | 3.5 |  | 12.25
|  |  | 1.3 | 1.5 |  | 1.95
| dche |  | 1.6 | 1.2 |  | 1.92
| wc dame |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8
|  |  | 2.16 | 2 |  | 4.32
| wc homme |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8
|  |  | 2.16 | 2 |  | 4.32
| rangement |  | 3.84 | 2.02 |  | 7.7568
| local repas |  | 9.01 | 4.56 |  | 41.0856
|  |  | 1.9 | 3.06 |  | 5.814
rez | cuisinette+stock |  | 3.84 | 4.1 |  | 15.744
| salon d'accueil |  | 4.85 | 4.1 |  | 19.885
| sanitaires dame |  | 1.82 | 1.5 |  | 2.73
|  |  | 0.77 | 1.48 |  | 1.1396
|  |  | 0.77 | 1.48 |  | 1.1396
|  |  | 3.06 | 0.95 |  | 2.907
| hall entre salle de réunion et hall |  | 3.99 | 1.98 |  | 7.9002
| local photocopieuse |  | 2.13 | 2.53 |  | 5.3889
| ragréage feu ouvert | 2 | 3 | 2 |  | 12
|  | 2 | 1 | 1.2 |  | 2.4
| hall principal |  | 3.26 | 6.97 |  | 22.7222
|  |  | 5.98 | 1.8 |  | 10.764
0
étage | politique sociale |  | 3.97 | 4.25 |  | 16.8725
| direction |  | 7.78 | 3.88 |  | 30.1864
|  |  | 2.2 | 1 |  | 2.2
|  |  | 1.2 | 1 |  | 1.2
| assist direction |  | 2.96 | 2.87 |  | 8.4952
|  |  | 1.1 | 1 |  | 1.1
| chargé de com |  | 2.93 | 2.87 |  | 8.4091
|  |  | 1.1 | 1 |  | 1.1
| grh 3 |  | 4.38 | 3.95 |  | 17.301
|  |  | 1.2 | 1 |  | 1.2
| grh 2 |  | 4.89 | 2.36 |  | 11.5404
|  |  | 1.06 | 3.6 |  | 3.816
|  |  | 1.33 | 1 |  | 1.33
|  |  | 1.2 | 1 |  | 1.2
| local photocopieuse |  | 2.36 | 1.85 |  | 4.366
|  |  | 1.2 | 1 |  | 1.2
| grh 1 |  | 5.19 | 2.36 |  | 12.2484
|  |  | 1.61 | 2.29 |  | 3.6869
|  |  | 1.2 | 1 |  | 1.2
| hall principal |  | 3.85 | 3.85 |  | 14.8225
|  |  | 2.55 | 1.27 |  | 3.2385
|  |  | 2.55 | 1.27 |  | 3.2385
|  |  | 1.3 | 2.2 |  | 2.86
| hall distri |  | 5.99 | 1 |  | 5.99
| wc dames |  | 1.18 | 1.2 |  | 1.416
|  |  | 2.25 | 2 |  | 4.5
| wc hommes |  | 1.18 | 1.2 |  | 1.416
|  |  | 2.25 | 2 |  | 4.5
[7 empty] | 460.8669 | m2 | QP
10,2- | pose carrelages
[7 empty] | 460.8669 | m2 | QP
10,3- | plinthes ceram fourniture (5 euros/mct)
sous-sol | pour la grande salle | 2 | 13.39 |  |  | 26.78
|  | 2 | 6.5 |  |  | 13
| bureau complémentaire | 2 | 4.89 |  |  | 9.78
|  | 2 | 4.7 |  |  | 9.4
| hall vers gde salle | 2 | 4.8 |  |  | 9.6
|  | 1 | 1.33 |  |  | 1.33
| wc pmr | 2 | 1.85 |  |  | 3.7
|  | 2 | 1.5 |  |  | 3
| local boisson | 2 | 1.72 |  |  | 3.44
|  | 2 | 2.63 |  |  | 5.26
| cage escalier principale | 4 | 3.5 |  |  | 14
|  | 2 | 1.5 |  |  | 3
| rangement | 2 | 3.84 |  |  | 7.68
|  | 2 | 2.02 |  |  | 4.04
| local repas | 2 | 10.91 |  |  | 21.82
|  | 2 | 4.56 |  |  | 9.12
rez | cuisinette+stock | 2 | 3.84 |  |  | 7.68
|  | 2 | 4.1 |  |  | 8.2
| salon d'accueil | 2 | 4.85 |  |  | 9.7
|  | 2 | 4.1 |  |  | 8.2
| hall entre salle de réunion et hall | 2 | 3.99 |  |  | 7.98
|  | 2 | 1.98 |  |  | 3.96
| local photocopieuse | 2 | 2.13 |  |  | 4.26
|  | 2 | 2.53 |  |  | 5.06
| ragréage feu ouvert | 2 | 2 |  |  | 4
|  | 2 | 1.84 |  |  | 3.68
|  | 2 | 1.2 |  |  | 2.4
| hall principal | 2 | 3.26 |  |  | 6.52
|  | 2 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2 | 2.13 |  |  | 4.26
|  | 2 | 2 |  |  | 4
étage | politique sociale | 2 | 3.97 |  |  | 7.94
|  | 2 | 4.25 |  |  | 8.5
| direction | 2 | 8.78 |  |  | 17.56
|  | 2 | 4.88 |  |  | 9.76
| assist direction | 2 | 2.96 |  |  | 5.92
|  | 2 | 3.87 |  |  | 7.74
| chargé de com | 2 | 2.93 |  |  | 5.86
|  | 2 | 3.87 |  |  | 7.74
| grh 3 | 2 | 4.38 |  |  | 8.76
|  | 2 | 4.95 |  |  | 9.9
| grh 2 | 2 | 5.89 |  |  | 11.78
|  | 2 | 4.42 |  |  | 8.84
| local photocopieuse | 2 | 3.36 |  |  | 6.72
|  | 2 | 2.85 |  |  | 5.7
| grh 1 | 2 | 5.19 |  |  | 10.38
|  | 2 | 4.97 |  |  | 9.94
| hall distri GRH | 2 | 5 |  |  | 10
|  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
| hall principal | 4 | 3.85 |  |  | 15.4
|  | 4 | 2.55 |  |  | 10.2
|  | 1 | 1.27 |  |  | 1.27
|  | 2 | 2.2 |  |  | 4.4
| hall distri | 2 | 5.99 |  |  | 11.98
[7 empty] | 423.64 | m | QP
10,4- | plinthes pose | [5 empty] | 423.64 | m | QP
10,5- | fournitures carrelage de marches escalier (40euros/m2)
sous-sol/rez |  | 14 | 1 | 0.25 |  | 3.5
rez/étage |  | 16 | 1 | 0.25 |  | 4
[7 empty] | 7.5 | m2 | QP
10,6- | pose des carrelages de marches d'escalier | [5 empty] | 7.5 | m2 | QP
10,7- | fournitures carrelages muraux (30euros/m2)
sous-sol | wc PMR | 2 | 1.85 |  | 2.88 | 10.656
|  | 2 | 1.5 |  | 2.88 | 8.64
| wc dame | 2 | 1.3 |  | 2.3 | 5.98
|  | 2 | 0.9 |  | 2.3 | 4.14
|  | 4 | 1.5 |  | 2.3 | 13.8
|  | 1 | 8.16 |  | 2.3 | 18.768
| douche | 2 | 1.6 |  | 2.3 | 7.36
|  | 2 | 1.2 |  | 2.3 | 5.52
| wc homme | 4 | 1.5 |  | 2.3 | 13.8
|  | 2 | 2.16 |  | 2.3 | 9.936
|  | 2 | 2 |  | 2.3 | 9.2
rez | wc pmr | 2 | 1.82 |  | 2.48 | 9.0272
|  | 2 | 1.5 |  | 2.48 | 7.44
| wc dames | 4 | 0.77 |  | 2.48 | 7.6384
|  | 4 | 1.48 |  | 2.48 | 14.6816
|  | 2 | 3.06 |  | 2.48 | 15.1776
|  | 2 | 0.95 |  | 2.48 | 4.712
étage | wc dame | 2 | 1.25 |  | 2.5 | 6.25
|  | 2 | 0.9 |  | 2.5 | 4.5
|  | 4 | 1.2 |  | 2.5 | 12
|  | 1 | 8.15 |  | 2.5 | 20.375
| wc homme | 4 | 1.2 |  | 2.5 | 12
|  | 2 | 2.25 |  | 2.5 | 11.25
|  | 2 | 2 |  | 2.5 | 10
[7 empty] | 242.8518 | m2 | QP
10,8- | pose des carrelages muraux | [5 empty] | 242.8518 | m2 | QP
TOITURE
| Surface en projection orthogonale |  | 10 | 6.4 |  | 64
|  |  | 3.4 | 0.71 |  | 2.414 | 66.414 | m2
11- charpente
ATTENTION: toutes les boiseries utilisées seront faites à partir de bois d'essence régionale et donc Wallonne
11,1- | ossature bois porteuse pour reprendre la toiture plate
L'ouvrage consiste à réaliser une ossature bois, posée sur les murs porteurs élevés, enchevêtrée dans les charpentes existantes
pour permettre l'appui des gites,
| la périphérie à renforcer fait | 1 | 10 |  |  | 10
|  | 2 | 6.4 |  |  | 12.8 | 22.8 | mct | ff
11,2- | gitage en 8/23, entraxe max 40 cm
| Il s'agit de la structure du toit plat | 26 | 6.4 |  |  | 166.4
[7 empty] | 166.4 | m | QP
11,3- | sablières
|  | 2 | 3 |  |  | 6
|  | 2 | 2.3 |  |  | 4.6 | 10.6 | m | QP
11,4- | rives
|  | 2 | 3 |  |  | 6
|  | 2 | 2.3 |  |  | 4.6 | 10.6 | m | QP
11,5- | cales de pente
| pour tout le toit plat |  | 10 | 6.4 |  | 64
|  |  | 3.4 | 0.71 |  | 2.414 | 66.414 | m2 | QP
11,6- | voligeage du toit plat
[7 empty] | 66.414 | m2 | QP
11,7- | pilier bois (hall étage)
| en 20/20 | 1 | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5 | m | QP
11,8- | chapiteau bois (hall étage)
| telle une croix faisant 2m80/2m80 | [5 empty] | FF
12- couverture
12,1- | En zinc à joints debouts. Comprend toute la surface ainsi que les raccords aux tuiles, aux rives en butée et aux rives libres
| Surface en projection orthogonale |  | 10 | 6.4 |  | 64
|  |  | 3.4 | 0.71 |  | 2.414 | 66.414 | m2 | QP
12,2- | accessoires de toiture
12,2,1- | descentes pluviale en zinc en diamètre 100
| pour le toit plan hall principal | 2 | 5.2 |  |  | 5.2
| reprise corniche existante versants intérieurs | compris plus bas |  |  |  | 0
| reprise des verrières avant | 2 | 2.2 |  |  | 2.2
[7 empty] | 7.4 | m | QP
12,2,2- | corniches en bac pendant. Comprend structure bois, bac corniche zinc et garniture en zinc prépatiné.
| toit plat hall principal | 2 | 3 |  |  | 6
|  | 2 | 2 |  |  | 4
[7 empty] | 10 | m | QP
12,2,3- | corniches pendante en zinc ordinaire.
| pour les verrières avant | 2 | 2.6 |  |  | 5.2
[7 empty] | 5.2 | m | QP
12,2,4- | couvres-murs en zinc prépatiné. Comprend, structure bois et les finitions, bourrelets zinc compris
| pour les deux grands murets depassant la toiture plate | 2 | 3 |  |  | 6 | 6 | m | QP
12,3,5- | adaptation des corniches existantes. Concerne les corniches des versants intérieurs de la cour)
Comprend le bouchage des descentes actuelles, réalisation de nouveaux raccords et réalisation des bayonnettes pour se jeter dans la nouvelle descente
[7 empty] | FF |  | ff
13- ouverture en toiture
13,1- | fenêtre de toiture (comprend l'adaptation de la charpente)
| en 114/118 identiques aux existants | 6 |  |  |  | 6 | 6 | p | QP
14- ventilation en toiture
14,1- | sortie pour les ventilations centralisées des locaux sanitaires
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QF
14,2- | sortie pour les ventilations primaires des sanitaires | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QF
MENUISERIES
15- menuiseries extérieures (En chêne régional - vitrage k=1 max)
ATTENTION: tous les bois utilisés seront en chêne Wallon et tous les vitrages seront à haute filtration des rayons lumineux (type Stopsol)
Comprend le reserrage en silicone et tous les croisillons dessinés)
15,1- | en chêne régional peint en usine en noir: conforme aux plans
15,1,1- Sous-sol
cuisine et repas | DOB 128/50 |  |  |  |  | 2 | 2 | p | QF
| Grand ensemble de 245/193 avec DOB et fixe latéral |  |  |  |  | 1 | 1 | p | QF
hall et bureau complémentaire | porte totalement vitrée 90/199 |  |  |  |  | 1 | 1 | p | QF
| porte fenêtre SOB vitrée 76/199 |  |  |  |  | 1 | 1 | p | QF
| porte fenêtre SOB vitrée 69/199 |  |  |  |  | 1 | 1 | p | QF
grande salle de réunion | porte fenêtre coulissante vitrée 248/205 |  |  |  |  | 1 | 1 | p | QF
| DOB 120/45 |  |  |  |  | 2 | 2 | p | QF
| SOB 70/45 |  |  |  |  | 1 | 1 | p | QF
15,1,2- rez
Entrées | Grand ensemble de 247/215 avec fixe et un coulissant automatique |  |  |  |  | 2 | 2 | p | QF
| Verrière à 35 ° faisant 247/76 (en projection ortho) fixes |  |  |  |  | 2 | 2 | p | QF
| Grand fixe centrale 50/519 |  |  |  |  | 1 | 1 | p | QF
15,1,3- étage
Entrées | Grand ensemble de 200/2153,5 avec DOB 200/156,5, fixe vitré 100/75 et fixe panneau 100/75 oblique
[6 empty] | 2 | 2 | p | QF
16- menuiseries intérieures
16,1- portes ordinaires
| cave | 12 |  |  |  | 12
| rez | 8 |  |  |  | 8
| étage | 10 |  |  |  | 10
[7 empty] | 30 | p | QP
16,2- portes RF 30 min
avec fermeture automatique
| cave | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | p | QP
16,3- portes vitrées
| cave | 3 |  |  |  | 3
| rez | 4 |  |  |  | 4
| étage | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | 11 | p | QP
16,4- portes coulissantes
| PMR en cave | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | p | QP
16,5- gardes corps en inox |  | (dimensions en projection orthogonale)
| escalier sous-sol/rez |  | 1.3 |  |  | 1.3
|  |  | 1.75 |  |  | 1.75
| escalier rez/étage |  | 1.75 |  |  | 1.75
|  |  | 1.75 |  |  | 1.75
| trémie escalier |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1.75 |  |  | 1.75
|  |  | 1.75 |  |  | 1.75
[7 empty] | 11.05 | mct | QP
16,6- garnitures d'ébrasement de fenêtre extérieure dans les locaux non plafonnés
sous-sol
local cuisine repas | baie 128/50 | 2 |  |  |  | 2
| baie 240/193 | 1 |  |  |  | 1
hall arrière | baie 90/199 | 1 |  |  |  | 1
grande salle | baie 248/205 | 1 |  |  |  | 1
| baie 120/45 | 2 |  |  |  | 2
| baie 70/45 | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 8 | p | QP
16,7- cloisons amovibles
| au rez pour diviser la petite et moyenne salles |  | 4.55 | 2.48 |  | 11.284
[7 empty] | ff |  | ff
16,8- cloisons vitrées fixes
Concerne les cloisons vitrées de l'accueil au rez et des GRH au second étage
L'ouvrage comprend les châssis en boisà peindre et les vitrages (simples)
| accueil au rez | 2 | 1.7 |  | 1.4 | 4.76
| les locaux GRH | 1 | 2.8 | 1.4 |  | 3.92
|  | 1 | 1.5 | 1.4 |  | 2.1
|  | 1 | 6 | 1.4 |  | 8.4
|  | 1 | 0.9 | 1.4 |  | 1.26
[7 empty] | 20.44 | m2 | QP
16,9- parloir dans cloison vitrée
Concerne les cloisons vitrées de l'accueil au rez
L'ouvrage comprend la réalisation d'un parloir au travers de la vitre. Il est fait d'un ronde plexi fixé au vitrage qui est lui-même percé de multitrous.
Une modèle est présenté à l'architecte et maître de l'ouvrage/
| accueil au rez | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p
ELECTRICITE
Attention, tous les appareils d'éclairage sont compris. Tous seront munis d'ampoules économiques du type "LED"
17- préparations et installations | [6 empty] | ff |  | ff
1 tableaux "divionnaire"
installation complète électrique en partant du compteur existant
installation pour centrale téléphonique
installation complète pour un réseau "informatique"
Actuellement, il y a deux compteurs. Un sera fermé.
18- élec sous-sol
halls sous-sol | points lumineux et appareil en plafond 2 directions | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
| interrupteurs | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
stock | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
cuisine et repas | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
| prises doubles | 5 |  |  |  | 5 | 5 | p | QP
| prise pour boiler électrique de sous évier | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| prise pour taque électrique | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
chaufferie | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prise chaudière | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
archives | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
hall local informatique | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
local informatique | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 8 |  |  |  | 8 | 8 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
réseau informatique
| câblage | [5 empty] | FF |  | ff
| prises de connection | [5 empty] | FF |  | ff
local vélo | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| prises doubles | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
local technique | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
wc dames | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs par détection de présence | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
wc hommes | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs par détection de présence | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
wc PMR | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs par détection de présence | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
bueau complémentaire | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
| prises doubles | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
réseau informatique
| câblage | [5 empty] | FF |  | ff
| prises de connection | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
local boisson | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
grande salle de réunion | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 7 |  |  |  | 7 | 7 | p | QP
| prises doubles | 6 |  |  |  | 6 | 6 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
réseau informatique
| câblage | [5 empty] | FF |  | ff
| prises de connection | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
extérieur | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs par détection de présence | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
19- élec rez
hall principal | points lumineux et appareil en plafond 2 directions | 6 |  |  |  | 6 | 6 | p | QP
| prises doubles | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
| interrupteurs | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| électrification des ouvertures de porte d'entrée | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
bureau accueil | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
réseau informatique
| câblage | [5 empty] | FF |  | ff
| prises de connection | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
salon d'accueil | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
cuisinette | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
| prise pour boiler électrique de sous évier | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
salles de réunion | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 10 |  |  |  | 10 | 10 | p | QP
| prises doubles | 8 |  |  |  | 8 | 8 | p | QP
| interrupteurs | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
réseau informatique
| câblage | [5 empty] | FF |  | ff
| prises de connection | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
local photocopieuse | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| prises doubles | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
wc dames | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs par détection de présence | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
wc hommes | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs par détection de présence | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
service informatique | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
| prises doubles | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
réseau informatique
| câblage | [5 empty] | FF |  | ff
| prises de connection | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
service finances | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
| prises doubles | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
réseau informatique
| câblage | [5 empty] | FF |  | ff
| prises de connection | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
extérieur | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs par détection de présence et interrupteur | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
20- élec étage
halls | points lumineux et appareil en plafond 2 directions | 8 |  |  |  | 8 | 8 | p | QP
| prises doubles | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| interrupteurs | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
local photocopieuse | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| prises doubles | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
wc dames | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs par détection de présence | 3 |  |  |  | 3 | 3 | p | QP
wc hommes | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs par détection de présence | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
bureau politique sociale | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| prises doubles | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
réseau informatique
| câblage | [5 empty] | FF |  | ff
| prises de connection | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
Direction générale | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
| interrupteurs | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
réseau informatique
| câblage | [5 empty] | FF |  | ff
| prises de connection | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
assistance direction | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| prises doubles | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
réseau informatique
| câblage | [5 empty] | FF |  | ff
| prises de connection | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
chargé de communication | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| prises doubles | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
réseau informatique
| câblage | [5 empty] | FF |  | ff
| prises de connection | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
GRH3 | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
réseau informatique
| câblage | [5 empty] | FF |  | ff
| prises de connection | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
GRH2 | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
réseau informatique
| câblage | [5 empty] | FF |  | ff
| prises de connection | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
GRH1 | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 4 |  |  |  | 4 | 4 | p | QP
| interrupteurs | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
réseau informatique
| câblage | [5 empty] | FF |  | ff
| prises de connection | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
extérieur | points lumineux et appareil en plafond 1 direction | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
| prises doubles | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
| interrupteurs par détection de présence et interrupteur | 2 |  |  |  | 2 | 2 | p | QP
21- élec divers
| liaison équipotentiel | [5 empty] | FF |  | ff
| réception Vinçotte | [5 empty] | FF |  | ff
| éclairages de secours | 7 |  |  |  | 7 | 7 | p | QP
PROTECTION INCENDIE
22- détecteurs incendie
| sous-sol | 3 |  |  |  | 3
| rez | 3 |  |  |  | 3
| étage | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | 9 | p | QP
23- extincteurs
| sous-sol | 2 |  |  |  | 2
| rez | 2 |  |  |  | 2
| étage | 2 |  |  |  | 2 | 6 | p | QP
SANITAIRE
24- installation
| comprend toute l'installation technique pour les appareils qui suivent | [5 empty] | ff |  | ff
l'installation se fait à partir du compteur existant
Le coût comprendra également le replacement de l'hydrophore existant et sa remise en route pour déservir toutes les toilettes
Pour ce faire, le coût comprend outre le replacement de l'appareil, les tuyauteries, les vannes et surtout un système de détection de citerne vide
avec remplissage automatique de la citerne avec de l'eau de ville.
25- sanitaire extérieur
| alimentation en EF pour cassolette et robinet extérieur |  |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
26- sanitaire sous-sol
cuisine et repas | pour évier de cuisine EF et EC
| raccords shell |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| fourniture et pose d'un boiler sous évier de 17litres |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
chaufferie | alimentation en EF pour chaudière | 1 |  |  |  | 1 | 1 | p
wc dames | fourniture wc à chasse suspendue, structure et support de carrelage compris |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| décharge |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| porte rouleau |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
meuble lavabo (dans sanitaires dames)
| fourniture meuble + lavabo, appareil compris |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| robinet EF |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| porte essuies |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| miroir |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
wc hommes | fourniture wc à chasse suspendue, structure et support de carrelage compris |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| porte rouleau |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
urinoirs sanitaires hommes | fourniture urinoir à chasse à poussoir |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| paroi d'intimité |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
meuble lavabo (dans sanitaires hommes)
| fourniture meuble + lavabo, appareil compris |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| robinet EF |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| porte essuies |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| miroir |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
douche | fourniture tub douche en acrylique |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| fourniture d'un boiler 150 litres |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| mitigeur EF et EC avec pommeau type "pluie" |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
wc PMR | fourniture wc adapté PMR, chasse suspendue, structure, support de carrelage compris |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| porte rouleau |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| barres de maintien et d'aide |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
meuble lavabo (dans sanitaires PMR)
| fourniture meuble + lavabo, appareil compris |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| robinet EF |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| porte essuies |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| miroir |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
27- sanitaire rez
cuisinette | pour évier de cuisine EF et EC
| raccords shell |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| fourniture et pose d'un boiler sous évier de 17litres |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
wc dames | fourniture wc à chasse suspendue, structure et support de carrelage compris |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| décharge |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| porte rouleau |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
lave-mains wc dames
| fourniture d'un lave-mains |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| robinet EF |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| décharge |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| porte essuies |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| miroir |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
wc hommes | fourniture wc à chasse suspendue, structure et support de carrelage compris |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| porte rouleau |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
urinoirs sanitaires hommes | fourniture urinoir à chasse à poussoir |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| paroi d'intimité |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
lave-mains wc dames
| fourniture d'un lave-mains |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| robinet EF |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| porte essuies |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| miroir |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
wc PMR | fourniture wc adapté PMR, chasse suspendue, structure, support de carrelage compris |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| porte rouleau |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| barres de maintien et d'aide |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
meuble lavabo (dans sanitaires PMR)
| fourniture meuble + lavabo, appareil compris |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| robinet EF |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| porte essuies |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| miroir |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
28- sanitaire étage
wc dames | fourniture wc à chasse suspendue, structure et support de carrelage compris |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| décharge |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| porte rouleau |  |  |  |  | 2 | 2 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
meuble lavabo (dans sanitaires dames)
| fourniture meuble + lavabo, appareil compris |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| robinet EF |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| porte essuies |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| miroir |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
wc hommes | fourniture wc à chasse suspendue, structure et support de carrelage compris |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| porte rouleau |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
urinoirs sanitaires hommes | fourniture urinoir à chasse à poussoir |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| paroi d'intimité |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
meuble lavabo (dans sanitaires hommes)
| fourniture meuble + lavabo, appareil compris |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| robinet EF |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| raccords shell |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| décharge |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| porte essuies |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| miroir |  |  |  |  | 1 | 1 | p
| pose du tout et forfait pour le tout | [5 empty] | ff |  | ff
29- ventilations
Consiste à la ventilation centralisée des sanitaires et des locaux photocopieuses
Dans le présent poste sont concernés les extractions. L'ouvrage comprend les grilles, les conduits de ventilation,
les traversées de murs et planchers, les appareils d'extraction, les réglages et la traversée en toiture
en sous-sol | pour les wc dames | [5 empty] | ff |  | ff
| pour les wc hommes | [5 empty] | ff |  | ff
| pour la douche | [5 empty] | ff |  | ff
| pour les wc PMR | [5 empty] | ff |  | ff
au rez | pour les wc dames | [5 empty] | ff |  | ff
| pour les wc hommes | [5 empty] | ff |  | ff
| pour les wc PMR | [5 empty] | ff |  | ff
| pour le local photocopieuse | [5 empty] | ff |  | ff
à l'étage | pour les wc dames | [5 empty] | ff |  | ff
| pour les wc hommes | [5 empty] | ff |  | ff
CHAUFFAGE
30- installation chauffage
| l'installation sera complète et y compris la fourniture, pose et raccordements pour une chaudière | [5 empty] | ff |  | ff
31- Appareils de chauffage
31,1- chaudières chauffage (sans production d'eau chaude) au gaz
| chaudière à condensation |  |  |  |  | 1 | 1 | p | QF
comprend le raccord à la cheminée existante
31,2- citerne à gaz
| L'ouvrage comprend la fourniture et pose d'une citerne gaz aérienne, en ce y compris ses plots de base. | [5 empty] | ff |  | ff
La citerne sera une 1200 kg,
L'ouvrage comprend encore les tuyauteries, traversées de mur, raccords et les terrassements et ragréages nécessaires pour ces tuyauteries
32- commande par thermostat d'ambiance
| thermostat portatif |  |  |  |  | 1 | 1 | p | QP
33- radiateurs type Henrad avec vannes thermostatiques, système bitube
| sous-sol |  |  |  |  | 10
| rez |  |  |  |  | 12
| étage |  |  |  |  | 10
[7 empty] | 32 | p | QP
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
34- installation Photovoltaïque
| l'installation sera complète et y compris la fourniture, pose et raccordements pour 25 panneaux photovoltaïques | [5 empty] | ff |  | ff
Comprend les cablages et raccodements
35- panneaux photovoltaïques de toiture plate
| comprend la structure de fixation, les forunitures, poses et raccords |  |  |  |  | 19 | 19 | p | QP
36- panneaux photovoltaïques de toiture en pente
| comprend la structure de fixation, les forunitures, poses et raccords |  |  |  |  | 6 | 6 | p | QP
CUISINES EQUIPEES
37- mobiliers et appareils
37,1- cuisine sous-sol | comprend: 6m de meubles bas, un évier avec égoutoir | [5 empty] | ff
mitigeur EF-EC, taque électrique, hotte à régénératio, micro-onde
frigo, table de 2m et 6 chaises
37,2- cuisinette rez | comprend: 4m de meubles bas, un évier avec égoutoir | [5 empty] | ff
mitigeur EF-EC et frigo
PEINTURES ET DECORATIONS
ATTENTION: toutes les peintures sont du type "écologique"
38- peintures extérieures
38,1- peintures des châssis
Concerne le vernissage de tous les châssis extérieurs existants. Comprend
lavage et ponçage
une couche primer faisant fongicide-insecticide
deux couches de finition
| sur les faces externes et internes | [5 empty] | FF
38,2- peintures des crépis existants et ragréés
| les parties latérales | 2 | 14.01 | 0.8 |  | 22.416
| l'arrière | 8 | 2.56 | 2.2 |  | 45.056
|  | 1 | 21.07 | 2.2 |  | 46.354 | 113.826 | m2 | QP
38,3- peintures des châssis fixes des cloisons vitrées intérieures
Concerne la mise en couleur de tous les châssis intérieurs des cloisons vitrées. Comprend
ponçage
une couche primer faisant fongicide-insecticide
deux couches de finition
| sur les faces externes et internes | [5 empty] | FF
| châssis concernés = | [5 empty] | 20.44 | m2
39- peintures intérieures
39,1- de murs bruts
sous-sol | repas | 2 | 10.91 |  | 2.1 | 45.822
|  | 2 | 4.56 |  | 2.1 | 19.152
| stock | 2 | 6.46 |  | 2.1 | 27.132
|  | 2 | 4.2 |  | 2.1 | 17.64
| rangement | 2 | 3.84 |  | 2.1 | 16.128
|  | 2 | 2.02 |  | 2.1 | 8.484
| archives | 2 | 1.82 |  | 2.1 | 7.644
|  | 2 | 1.76 |  | 2.1 | 7.392
| hall devant archive | 2 | 1.76 |  | 2.1 | 7.392
|  | 2 | 1.92 |  | 2.1 | 8.064
| local techn | 2 | 3.84 |  | 2.1 | 16.128
|  | 2 | 2.24 |  | 2.1 | 9.408
| hall arrière | 2 | 6.32 |  | 2.1 | 26.544
|  | 2 | 2.1 |  | 2.1 | 8.82
| hall vers gde salle | 2 | 4.89 |  | 2.1 | 20.538
| local boisson | 2 | 1.72 |  | 2.88 | 9.9072
|  | 2 | 2.63 |  | 2.88 | 15.1488
| grande salle | 2 | 13.39 |  | 2.88 | 77.1264
|  | 2 | 6.5 |  | 2.88 | 37.44
| cage escalier nelle | 4 | 3.5 |  | 2.3 | 32.2
|  | 1 | 1.5 |  | 2.3 | 3.45
rez | salles de réunion | 2 | 13.35 |  | 2.48 | 66.216
|  | 2 | 6.39 |  | 2.48 | 31.6944
| local photocopieuse | 2 | 2.13 |  | 2.48 | 10.5648
|  | 2 | 2.53 |  | 2.48 | 12.5488
| hall gche | 2 | 3.9 |  | 2.48 | 19.344
|  | 2 | 1.98 |  | 2.48 | 9.8208
| cuisinette | 2 | 3.84 |  | 2.48 | 19.0464
|  | 2 | 4.1 |  | 2.48 | 20.336
| salon d'accueil | 2 | 4.85 |  | 2.48 | 24.056
|  | 2 | 4.1 |  | 2.48 | 20.336
| bureau accueil | 2 | 2.72 |  | 2.48 | 13.4912
|  | 2 | 1.98 |  | 2.48 | 9.8208
| hall droit | 2 | 4 |  | 2.48 | 19.84
|  | 2 | 1.98 |  | 2.48 | 9.8208
| service info | 2 | 4.55 |  | 2.48 | 22.568
|  | 2 | 7.83 |  | 2.48 | 38.8368
| service finances | 2 | 6.39 |  | 2.48 | 31.6944
|  | 2 | 5.4 |  | 2.48 | 26.784
étage | politique sociale | 2 | 3.97 |  | 2.5 | 19.85
|  | 2 | 4.25 |  | 2.5 | 21.25
| direction | 2 | 8.78 |  | 2.5 | 43.9
|  | 2 | 4.88 |  | 2.5 | 24.4
| assist direction | 2 | 2.96 |  | 2.5 | 14.8
|  | 2 | 3.87 |  | 2.5 | 19.35
| chargé de com | 2 | 3.87 |  | 2.5 | 19.35
|  | 2 | 2.93 |  | 2.5 | 14.65
| grh 3 | 2 | 4.38 |  | 2.5 | 21.9
|  | 2 | 4.95 |  | 2.5 | 24.75
| grh 2 | 2 | 5.89 |  | 2.5 | 29.45
|  | 2 | 4.42 |  | 2.5 | 22.1
| local photocopieuse | 2 | 3.36 |  | 2.5 | 16.8
|  | 2 | 1.85 |  | 2.5 | 9.25
| grh 1 | 2 | 4.97 |  | 2.5 | 24.85
|  | 2 | 5.19 |  | 2.5 | 25.95
| hall distri | 2 | 5.99 |  | 2.5 | 29.95
|  | 2 | 1 |  | 2.5 | 5
| hall distri GRH | 2 | 5 |  | 2.5 | 25
|  | 2 | 1.5 |  | 2.5 | 7.5
[7 empty] | 1248.4296 | m2 | QP
39,2- de murs lisses (plafonnés)
sous-sol | bureau complémentaire | 2 | 4.89 |  | 2.1 | 20.538
|  | 2 | 4.7 |  | 2.1 | 19.74
rez | hall principal | 1 | 5.99 |  | 2.48 | 14.8552
|  | 2 | 5.06 |  | 2.48 | 25.0976
|  | 2 | 0.5 |  | 2.48 | 2.48
|  | 2 | 1.7 |  | 2.48 | 8.432
|  | 2 | 0.2 |  | 2.48 | 0.992
|  | 2 | 2.75 |  | 2.48 | 13.64
|  | 4 | 0.4 |  | 2.48 | 3.968
étage | hall principal | 2 | 2.75 |  | 2.5 | 13.75
|  | 2 | 0.2 |  | 2.5 | 1
|  | 2 | 0.6 |  | 2.5 | 3
|  | 2 | 0.2 |  | 2.5 | 1
[7 empty] | 128.4928 | m2
[6 empty] | 80% en blanc cassé | 102.7942 | m3 | QP
[6 empty] | 20% en couleur à définir | 25.6986 | m4 | QP
39,3- de plafond brut
sous-sol | repas |  | 9.01 | 4.56 |  | 41.0856
|  |  | 1.9 | 3.06 |  | 5.814
| stock |  | 6.46 | 2.29 |  | 14.7934
|  |  | 3.21 | 1.9 |  | 6.099
| rangement |  | 3.84 | 2.02 |  | 7.7568
| archives |  | 1.82 | 1.76 |  | 3.2032
| hall devant |  | 1.76 | 1.92 |  | 3.3792
| local techn |  | 3.84 | 2.24 |  | 8.6016
| hall |  | 6.32 | 2.1 |  | 13.272
| bureau complémentaire |  | 4.89 | 2.66 |  | 13.0074
|  |  | 2.04 | 3.29 |  | 6.7116
| hall vers gde salle |  | 4.8 | 1.33 |  | 6.384
| wc pmr |  | 1.85 | 1.5 |  | 2.775
| local boisson |  | 1.72 | 2.63 |  | 4.5236
| grande salle |  | 13.39 | 4.55 |  | 60.9245
|  |  | 1.95 | 4.19 |  | 8.1705
| cage escalier nelle |  | 3.5 | 3.5 |  | 12.25
|  |  | 1.3 | 1.5 |  | 1.95
| dche |  | 1.6 | 1.2 |  | 1.92
| wc dame |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8
|  |  | 2.16 | 2 |  | 4.32
| wc homme |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8
|  |  | 2.16 | 2 |  | 4.32
[7 empty] | 234.8614 | m2 | QP
39,4- de plafond lisse
rez | salles de gche |  | 13.35 | 4.55 |  | 60.7425
|  |  | 4.41 | 1.84 |  | 8.1144
| local photocopieuse |  | 2.13 | 2.53 |  | 5.3889
| hall gche |  | 3.99 | 1.98 |  | 7.9002
| cuisinette |  | 3.84 | 4.1 |  | 15.744
| salon |  | 4.85 | 4.1 |  | 19.885
| bureau accueil |  | 2.72 | 1.98 |  | 5.3856
| hall |  | 3.26 | 6.97 |  | 22.7222
|  |  | 5.98 | 1.8 |  | 10.764
| hall droit |  | 1.99 | 1.98 |  | 3.9402
|  |  | 2.02 | 1.42 |  | 2.8684
| wc pmr |  | 1.82 | 1.5 |  | 2.73
| wc dames |  | 0.77 | 1.48 |  | 1.1396
|  |  | 0.77 | 1.48 |  | 1.1396
|  |  | 3.06 | 0.95 |  | 2.907
| wc hommes |  | 0.96 | 1.6 |  | 1.536
|  |  | 0.98 | 1.7 |  | 1.666
|  |  | 0.83 | 1.64 |  | 1.3612
| service info |  | 4.55 | 7.83 |  | 35.6265
| service finances |  | 6.39 | 4.14 |  | 26.4546
|  |  | 4.55 | 1.26 |  | 5.733
étage | politique sociale |  | 3.97 | 4.25 |  | 16.8725
| direction |  | 7.78 | 3.88 |  | 30.1864
|  |  | 2.2 | 1 |  | 2.2
|  |  | 1.2 | 1 |  | 1.2
| assist direction |  | 2.96 | 2.87 |  | 8.4952
|  |  | 1.1 | 1 |  | 1.1
| chargé de com |  | 2.93 | 2.87 |  | 8.4091
|  |  | 1.1 | 1 |  | 1.1
| grh 3 |  | 4.38 | 3.95 |  | 17.301
|  |  | 1.2 | 1 |  | 1.2
| grh 2 |  | 4.89 | 2.36 |  | 11.5404
|  |  | 1.06 | 3.6 |  | 3.816
|  |  | 1.33 | 1 |  | 1.33
|  |  | 1.2 | 1 |  | 1.2
| local photocopieuse |  | 2.36 | 1.85 |  | 4.366
|  |  | 1.2 | 1 |  | 1.2
| grh 1 |  | 5.19 | 2.36 |  | 12.2484
|  |  | 1.61 | 2.29 |  | 3.6869
|  |  | 1.2 | 1 |  | 1.2
| hall principal |  | 3.85 | 3.85 |  | 14.8225
|  |  | 2.55 | 1.27 |  | 3.2385
|  |  | 2.55 | 1.27 |  | 3.2385
|  |  | 1.3 | 2.2 |  | 2.86
| hall distri |  | 5.99 | 1 |  | 5.99
| wc dames |  | 1.18 | 1.2 |  | 1.416
|  |  | 2.25 | 2 |  | 4.5
| wc hommes |  | 1.18 | 1.2 |  | 1.416
|  |  | 2.25 | 2 |  | 4.5
| hall distri GRH |  | 5 | 1.5 |  | 7.5
[7 empty] | 421.8823 | m2 | QP
ABORDS
40- | terrassement pour une mise à niveau (épaisseur +/- 20cm) (correspond à la périphérie du bâtiment)
ce en préparation des zones à revêtir de grenaille, de pavés et de dalles à engazonner.
L'ouvrage prépare aussi à la pose des bordures.
| avant |  | 28.4 | 14.3 |  | 406.12
| côtés |  | 16.5 | 4.4 |  | 72.6
|  |  | 16.5 | 4.9 |  | 80.85
| arrière |  | 31.2 | 7.4 |  | 230.88
|  |  | 8.8 | 8 |  | 70.4 | 860.85 | m2 | QP
41- | Zone à revêtir de dalle à engazonner.
L'ouvrage comprend le stabilisé de mise à niveau et réglage, la pose d'un bidim,
la fourniture et pose des dalles ajourées en plastiques, le remplissage avec de la terre de limon,
l'ensemencement, l'arrosage et le suivi jusqu'à la première tonte nécessaire et comprise dans l'offre
|  |  | 5.5 | 7.2 |  | 39.6
|  |  | 4 | 2.8 |  | 11.2
|  |  | 6 | 7.2 |  | 43.2
|  |  | 4 | 2.8 |  | 11.2
|  | 2 | 6 | 7 |  | 84 | 189.2 | m2 | QP
44- | Zone à revêtir de pavés
L'ouvrage comprend le stabilisé de mise à niveau et réglage, la pose d'un bidim,
la fourniture et pose des pavés klinkers antidérapants et le remplissage des joints au sable.
| côtés |  |  |  |  | 153.45
| avant |  | 6.97 | 2.1 |  | 14.637
216.92
| arrière |  |  |  |  | 54.4 | 439.407 | m2 | QP
45- | bordures
L'ouvrage comprend le stabilisé de fondation et de contrebuttage et la fourniture et pose des bordures (béton de 10cm de large)
| avant | 2 | 13 |  |  | 26
|  | 2 | 4.2 |  |  | 8.4
|  | 2 | 3.2 |  |  | 6.4
|  | 2 | 1.4 |  |  | 2.8
|  | 2 | 5 |  |  | 10
|  | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | 2 | 4.4 |  |  | 8.8
|  | 2 | 3 |  |  | 6
|  | 2 | 1.8 |  |  | 3.6
|  | 1 | 6.97 |  |  | 6.97
| côtés | 1 | 32 |  |  | 32
|  | 1 | 24 |  |  | 24
| arrière | 1 | 8 |  |  | 8
|  | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 1 | 5.5 |  |  | 5.5
|  | 1 | 20.4 |  |  | 20.4 | 176.87 | mct | QP
46- | abattage d'arbres
| L'ouvrage comprend l'abattage et l'évacuation du tilleul situé près de l'étang | [5 empty] | ff
47- | tailler les haies
l'ouvrage consiste à rabattre les haies à max 2m de haut, les tailler et évacuer les déchets
Haies concernées: la haie en devanture, toute la haie gauche (sur 54m de long) et la droite (sur 54m également)
ff
| MONTANT TOTAL | [9 empty] | 0
| TVA 21% | [9 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TVA COMPRISE | [9 empty] | 0
AVENANTS
cloisons vitrées
rez | guichet d'entrée | 2 | 0.4 | 1.4 |  | 1.12
|  | 2 | 1.6 | 1.4 |  | 4.48
étage | pour les GRH | 1 | 2.8 | 1.4 |  | 3.92
|  | 1 | 1.5 | 1.4 |  | 2.1
|  | 1 | 6 | 1.4 |  | 8.4 |  |  |  | estimation
|  | 1 | 0.9 | 1.4 |  | 1.26 | 21.28 | m2 | QP | 300 | 6384